招标编号：SDSHZB2018-266

青岛酒店管理职业技术学院1-8#楼供暖设施改造工程竞争性磋商

项 目名 称：青岛酒店管理职业技术学院1-8#楼供暖设施改造工程竞争性磋商

招  标  人：青岛酒店管理职业技术学院

招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司

日     期 ：2018年7月2日

目录

第一部分 竞争性磋商邀请函	4

第二部分 投标人须知	6

一、适用范围	6

二、定义	6

三、投标人具备的条件	6

四、竞争性磋商文件的澄清或修改	6

五、响应文件的编写	7

六、报价有效期	10

七、投标费用	10

八、保证金	10

九、无效报价	10

十、解释权	11

十一、其他未尽问题参考依据	11

第三部分 开标、评标、中标	13

一、开标	13

二、评审委员会	13

三、评审原则	13

四、评审办法	14

五、废标	16

六、中标通知书	16

第四部分 授予合同	17

一、签订合同	17

二、合同格式	17

第五部分 项目说明及要求	21

一、项目概况：	21

二、商务条件：	21

三、工程量清单：	22

第六部分  附件	26

附件一：报价函	26

附件二：法定代表人授权委托书	27

附件三：唱标单	28

附件四：报价明细表	29

附件五：材料一览表...................................30

附件六：投标人单位概况	31

附件七：业绩一览表	32

附件八：封面格式	33

附件九：保证金退还申请表	34

附件十：中小企业声明函	35

附件十一：小型、微型企业产品明细表	36

附件十二：节能产品明细表	37

附件十三：环境标志产品明细表	38

附件十四：勘察现场登记表	39

# 第一部分 竞争性磋商邀请函

山东盛和招标代理有限公司受青岛酒店管理职业技术学院委托，就青岛酒店管理职业技术学院1-8#楼供暖设施改造工程进行竞争性磋商采购，欢迎符合本次竞争性磋商文件要求的，有施工能力的投标人前来投标。

一、项目编号：SDSHZB2018-266

二、项目说明：

1．本项目为青岛酒店管理职业技术学院1-8#楼供暖设施改造工程竞争性磋商，共1个包（预算为21万元）；

2．本项目不接受联合体投标；

3．只准许一个报价，不接受多方案报价。

4.本项目须勘察现场，勘察现场后投标人必须进行签字确认。凭此签字依据方可参与此项目投标。（详见附件十四）

勘察现场时间：2018 年7月18日上午9:00

勘察地点：青岛酒店管理职业技术学院校内

勘察现场联系人：于老师     联系电话：15898870226

三、投标人资格要求：

1、（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标供应商营业执照经营范围中须包从事锅炉或供暖设施，现场焊接作业人员必须持特种设备焊接作业操作证

四、购买方式：

1、获取磋商文件时须携带营业执照副本原件、资格证明文件或者加盖公章的复印件；

2、凡有意参加本次采购活动的投标人必须到招标代理机构现场登记并报名，不按规定报名后果自负。

五、购买竞争性磋商文件及投标保证金交纳起至时间：2018年7月11日-2018年7月17日下午16:00前，工作时间8：30—12：00，13：00—17：30(节假日除外)

购买竞争性磋商文件及交纳投标保证金地点：山东盛和招标代理有限公司（青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室）。

标书费：200元(售后不退)。

投标保证金：3300元。交纳截止日期为2018年7月18日下午16:00时前。以电汇(以到帐为准)的方式出具。

开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司

开户行：工商银行青岛辽宁路支行

账号：3803022119200280021

电汇形式提交的投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出，并备注所投项目名称编号及标段，不按规定提交投标金保证后果自负。

六、若有疑问或需澄清的内容发送邮件并致电招标代理机构山东盛和招标代理有限公司。

七、响应文件（密封）递交起止时间：2018年7月24 日下午14：00-14：30（北京时间）。

递交地点：山东盛和招标代理有限公司（青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室）

八、报价时间：2018年7月24 日下午14：30（北京时间）

报价地点：山东盛和招标代理有限公司（青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室）

九、采购项目联系人：贺鹏琦  侯美玲

联系电话：0532-85659918、13210099973

传真：0532-66701999  公司邮箱：shzbqdb@163.com

# 第二部分 投标人须知

- 一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的项目。

- 二、定义

1．“招标人”系指 青岛酒店管理职业技术学院；

2．“招标代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；

3．“投标人”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交响应文件的企业；

4．“成交人”系指由评审委员会综合评审的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与用户签订合同资格的投标人；

5．“用户”系指青岛酒店管理职业技术学院；

## 三、投标人具备的条件

1．向招标代理机构购买了竞争性磋商文件并已登记备案；

2．提供的资格、资质证明文件原件完整并真实有效；

3．具有独立承担民事责任的能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

6．具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

7．在近三年的招投标活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；未发生重大工程质量及安全事故；

8．投标人不是由《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位；

9．竞争性磋商文件规定的其他条件；

10．法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、竞争性磋商文件的澄清或修改

招标代理机构对竞争性磋商文件必要的澄清或修改的内容须在提交响应文件的截止时间前，招标代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性磋商文件的投标人。

## 五、响应文件的编写

投标人应按竞争性磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评审委员会否决。

1.响应文件的语言及计量单位

投标人和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的编写及装订

2.1编制响应文件一份正本伍份副本；

2.2响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；

2.4响应文件的装订必须为胶装；

2.5标书内容一律用计算机打印（签名除外），不得涂改；

2.6响应文件中资料排版必须按照磋商文件要求顺序排列，并连续标记页码。

3.响应文件的组成

3.1报价文件封面

3.2响应文件目录

3.3法定代表人或授权代理人签署的报价函（附件一）

3.4资格、资质证明文件

3.4.1营业执照副本；

3.4.2组织机构代码证、税务登记证；

3.4.3法人参与投标的提供法定代表人证明及身份证复印件；授权代理人参与投标的提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、授权代理人的身份证明复印件；

3.4.4投标人认为需要提交的其他相关证明文件。

3.5报价文件

3.5.1报价一览表（附件三）；

3.5.2其他优惠条款：投标人提供的优惠条款必须在报价文件中明确列出，投标投标人在澄清过程中追加的优惠条款一般不作为评标的考虑因素；

3.5.3投标人认为需说明的其他内容。

3.6商务文件

3.6.1投标企业简介；

3.6.2 自2015年1月1日以来同类工程一览表并提供合同复印件加盖投标企业公章；

3.6.3营业执照副本复印件加盖公章；（必须提供）

3.6.4其他能够证明企业荣誉的证书、证明等。

3.6.5投标人认为需加以说明的其他内容。

3.7技术文件

3.7.1 评分细则中评标因素涉及到的内容。

3.7.2投标产品的图文资料，详细的技术指标。

3.7.3编写项目总体实施方案，并针对本项目实际情况，科学、合理地编制具体施工方案、材料及详细的工艺流程、施工方法、施工进度计划、质量保证和安全措施，文明施工、保修和维护方案。

3.7.4投标货物符合磋商文件规定的其他证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

技术文件必须包含以上内容，其他内容由投标人根据工程实际自行编写。

3.8报价要求

3.8.1本项目为固定单价合同，清单报价按实结算。 投标人必须完成项目所有相关货物的供货、安装施工、调试及验收工作，提供所有安装调试所需的附材，要求到达安全及其相关规范要求。报价若有遗漏，均应免费提供。

3.8.2投标人免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总报价；

3.8.3报价超预算的，按无效投标处理；

3.8.4符合要求采购供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

3.8.5单独密封的报价一览表与响应文件中的报价一览表有差异，以单独密封的报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

3.8.6如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.7投标人须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.响应文件的密封和标记

4.1投标人应准备陆份响应文件，分别一份正本和伍份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.2投标人应将响应文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件八）。

4.2.1项目编号、项目名称；

4.2.2正本或副本；

4.2.3投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求报价单独打印一份并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。

4.4投标人必须另外单独密封一套“资格、资质证明文件”复印件加盖公章，并在信封正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明文件”、投标人名称、地址、电话。

4.5供应商必须另外单独密封一套“电子文档”，并在信封正面加盖单位公章并在封面上注明电子文档、供应商名称、地址、电话。

4.6每一密封件在封口处加盖投标人单位公章并注明“于    年  月  日   时之前不准启封”字样。

5.响应文件的递交

5.1投标人授权代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

5.2在截止时间后递交的响应文件概不接收；

5.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的响应文件概不接收；

5.4对投标人的响应文件等材料不予退还。

## 六、报价有效期

从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，招标代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长报价有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的投标人有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的投标人应当相应延长其报价保证金的有效期。

## 七、投标费用

1.各投标人自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.成交人在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980号文规定的75%向山东盛和招标代理有限公司交纳成交服务费。

## 八、保证金

1.投标保证金按 “竞争性磋商邀请函”中的规定以电汇形式（电汇以到账时间为准）交纳投标保证金。以电汇方式交纳的须在投标保证金交纳截止时间前打电话向招标公司说明，并传真相关证明材料，未办理上述手续的造成的后果由投标人自负。

2.未中标投标人的投标保证金，在公布中标结果五个工作日内无息退还。

3.中标（成交）投标人的投标保证金合同签订后五个工作日内无息退还。

4.未按规定交纳投标保证金的，响应文件不予接受。

5.投标人发生第二部分“九、无效报价”所列情况的，其投标保证金将被没收。

九、无效报价

投标人有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东盛和招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标代理机构及招标人造成损失的，招标代理机构及招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2.公开报价后，投标人撤回报价，退出招标的；

3.投标人串通报价的；

4.评标委员会认定投标人响应文件技术或商务严重负偏离的；

5.成交人不按规定要求签订合同；

6.成交人不按要求提交中标服务费；

7.在整个评审过程中，投标人有企图影响评审结果公正性的任何活动；

8.投标人以任何方式诋毁其他投标人；

9.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

10.法律、法规规定的其他情况。

## 十、解释权

购买本磋商文件的投标人如果认为磋商文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应按照相关法律、法规、规定以书面形式向招标代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本磋商文件。本磋商文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他未尽问题参考依据

1、 《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）；
2、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2008〕248号）；
3、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
5、 《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
6、《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库〔2011〕59号）；
7、《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）；
8、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；
9、 《财政部关于公共资源交易中心开展政府采购活动有关问题的通知》（财库〔2014〕165号）；
10、其他政府采购制度办法。

# 第三部分 开标、评标、中标

## 一、开标

1. 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，招标人、投标供应商和有关方面的代表参加。投标供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查报价文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。

3.工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格和响应文件的其他主要内容。 招标代理机构在谈判文件要求提交报价文件的截止时间前收到的所有响应文件，开标时当众予以拆封、宣读。

4、记录员将唱价内容记录并由投标供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

## 二、评审委员会

招标代理机构将根据本项目的特点组成评审委员会，其成员由有关方面的专家以及用户方代表等三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二, 评审委员会负责对报价文件进行综合评审，推荐中标候选人。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审委员会将严格按照响应文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；评审委员会对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审；

3、独立性原则：评标工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

## 四、评审办法

本次招标采用综合评分法，评审委员会成员综合评定各供应商提交的报价文件，由评审委员会综合各成员意见作出最终结论。

1.资格初审

报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对报价文件中的资格、资质证明文件等进行审查；符合性检查是指依据竞争性磋商文件要求，对报价文件中实质性要求的响应情况进行审查。初审不通过的投标单位将不被允许进入下一轮报价环节。

2. 综合评审。

评审小组对响应的报价文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的报价文件，评审委员会将根据采购文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。评审委员会按照“综合实力最强、能够最大限度满足磋商文件中规定的各项综合评价标准，并且投标报价合理”的原则按评分细则对各投标人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交人，得分相同的，报价较低的一方为预成交人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为预成交人。

评分细则：

| 评审项目 | 分数 |  | 评 分 办 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标40分 | 总报价 | 40分 | 以满足响应文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 。 |
| 技 术 标 57 分 | 工期 保证 | 8分 | 施工进度计划合理、措施完善且有切实可行的服务保证措施，得4—8分 |
|  | 工程 质量 | 8分 | 施工组织设计中有详细具体、切实可行的质量保证措施、分部分项工程质量控制目标明确、企业内部质量自检制度和奖罚制度完善得4-8分。 |
|  | 文明 施工 | 6分 | (1).有保证现场文明施工的得力措施，得0-3分。 (2).文明施工、安全防护、机械设备管理、环保等各项工作管理、控制措施的完善及有效性，经专家评委论证后切实可行得0—3分。 |
|  | 主材料 | 10分 | 主材料：采用亿润暖气片高1200，厚1.8、天津友发镀锌钢管、建之玛钢管件，阀门台州飞环均提供相关的材质单和合格证。若有一项不符扣5分 |
|  | 施工 方案 | 25分 | （1）施工方案完整、科学合理、正确得2-5分， （2）工期安排合理，农忙及节假日有充足的劳力储备，能确保连续施工得0-3分， （3）工序衔接合理得1-3分， （4）进度控制点设置合理得1-3分； （5）平面布置合理，机械设备满足工程需要，得1-3分； （6）管理人员及专业技术人员配备齐全、劳动力组织均衡得0-4分； （7）质量安全保证体系可靠，有民工工资发放的保障措施得0-4分； |
| 社会 信誉 3分 | 企业 业绩 | 3分 | 2015年1月1日以来类似工程业绩，每个得1分，最多得3分；类似工程指与采购项目规模相近的项目，以合同原件为准。 |

2.1给予小型和微型企业价格扣除

2.1.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》（详见附件十），否则不给予价格扣除。

2.1.2中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：
    （1）依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》；
    （2）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    （3）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
    （5）小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。
    （6）评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。
    （7）监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

3. 推荐中标候选人或确定成交人。

评标委员会根据磋商文件确定的评标办法，按综合评审结果进行排序，选取本项目的中标候选人或根据招标人的授权直接确定成交人。

4．评标过程保密

凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标意向等，均不向投标供应商或者其他与评标无关的人员透露。

5. 投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。

## 五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人；

4.实质性响应磋商文件要求不满三家的。

## 六、中标通知书

评审结束后，由招标代理机构向成交人签发《中标通知书》。

# 第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《中标通知书》发出后十五个工作日内，在招标人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和成交人签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

工程合同

委任单位：

施工单位：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程项目内容:

4、工程期限：开工日期： 年  月  日

竣工日期： 年  月  日，

合同工期总日历天数  天。

5、工程造价为人民币：（大写）         （小写）

6、付款方式：

根据青岛酒店管理职业技术学院相关审计规定，工程最终结算价款以学院委托第三方中介机构出具的审核结果为准。

二、工程施工

1、乙方必须严格按照编制的施工方案和具体的工艺流程进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。

2、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

3、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由乙方负责。

4、学院自来水对接时间必须在一天内完成。

三、材料设备

1、本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。

2、材料送达工程所在地后，由甲方按封样验收。如因产品质量导致产品无法正常使用，乙方要无偿更换为合格产品，无论是否造成工期延误均扣除工程总款的10%作为违约金归甲方所有。

四、工程质量：

1、本工程以施工质量验收规范要求及标书要求作为质量评定验收标准。

2、工程质量质保期：

五、工程验收：

1、加工、施工期间，乙方应通知甲方对隐蔽工序进行验收，验收合格后乙方可进行下一道工序。对于采购成品或半成品甲方可采取随机抽样破拆检验。由于工程质量问题造成的工期延误，责任由乙方承担。

2、工程如按期结束，乙方自检后应立即发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收。验收通过后，双方负责人应在验收单上签名认可。如工程未经验收，甲方提前使用，由此而发生的质量、安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。本条不适用于由乙方造成的工期延误。

六、违约责任：

任何一方违反本合同的条款所造成的损失，均由违反方负责赔偿给守约方。

七、合同组成：

1、本合同条款

2、中标通知书

3、磋商文件及磋商文件澄清

4、响应文件及响应文件澄清

5、形成合同的其他有关文件

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但甲乙双方有特别约定的除外。

八、备注：

本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

九、本合同报价表一式四份，甲方方执三份，乙方一份，经双方代表签字和盖章后即 生效，具有法律效力。

甲方单位（盖章）：                        乙方单位（盖章）：

代表人：                                 代表人：

日期：                                   日期：

签订合同地点：

# 第五部分 项目说明及要求

## 一、商务条件：

- 工期：合同生效之日起27日内完成。

- 工程地点：青岛酒店管理职业技术学院

- 付款方式：

合同生效之日起7个工作日内甲方向乙方支付合同金额的30%的预付款，项目完工后支付到合同金额的 70 %，余30 % 二个采暖期后，一次性付清。

- 质保期：质保期至少为2年，每半年应至少一次电话回访，每年至少一次现场回访；使用方出现维修需求，响应时间不大于24小时。

- 质量要求：合格。

- 三、工程要求（具体详见附件工程量清单及编制说明）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 学生公寓1-8#楼供暖改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001001001 | 拆除镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 | m | 43.20 |  |  |  |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管（天津友发） 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.质量标准:符合国标 | m | 918.54 |  |  |  |
| 3 | 031005002001 | 钢制散热器（亿润） 1.结构形式:柱式 2.型号、规格:H=1200 3.壁厚:1.8mm 4.安装方式:挂式安装 | 片 | 576.00 |  |  |  |
| 4 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:球阀（台州飞环） 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 48.00 |  |  |  |
| 5 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:一按穿墙套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:满足规范要求 | 个 | 120.00 |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 水钻开孔 | 个 | 120.00 |  |  |  |
| 7 | 03B002 | 家具搬运及恢复 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 院区水表改造工程 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006001 | 拆除塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR、DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 0.20 |  |  |  |
| 9 | 031001006002 | 拆除塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR、DN80 4.连接形式:热熔连接 | m | 3.50 |  |  |  |
| 10 | 031001006003 | 拆除塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR、DN100 4.连接形式:热熔连接 | m | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 031001006004 | 拆除塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR、DN150 4.连接形式:热熔连接 | m | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 031003001002 | 拆除螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 031003013001 | 拆除法兰水表 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR、DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 0.20 |  |  |  |
| 15 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR、DN80 4.连接形式:热熔连接 | m | 3.50 |  |  |  |
| 16 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR、DN100 4.连接形式:热熔连接 | m | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR、DN150 4.连接形式:热熔连接 | m | 2.00 |  |  |  |
| 18 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型:球阀（台州飞环） 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 031003013002 | 法兰水表（埃美柯） 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 031003013003 | 法兰水表（埃美柯） 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 031003013004 | 法兰水表（埃美柯） 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 031003003001 | 法兰阀门 1.类型:法兰弹性座封闸阀（台州飞环） 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 031003003002 | 法兰阀门 1.类型:法兰弹性座封闸阀（台州飞环） 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 24 | 031003003003 | 法兰阀门 1.类型:法兰弹性座封闸阀（台州飞环） 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 031003003004 | 法兰阀门 1.类型:法兰过滤器（台州飞环） 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 031003011001 | 法兰 1.材质:碳钢法兰（台州飞环） 2.规格、压力等级:DN80 | 副 | 4.00 |  |  |  |
| 27 | 031003011002 | 法兰 1.材质:碳钢法兰（台州飞环） 2.规格、压力等级:DN100 | 副 | 6.00 |  |  |  |
| 28 | 031003011003 | 法兰 1.材质:碳钢法兰（台州飞环） 2.规格、压力等级:DN150 | 副 | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 010401011001 | 砖检查井 1.井截面、深度:圆形H=1.0m 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 3.做法：详见05S502-42 | 座 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 010401011002 | 砖检查井 1.井截面、深度:圆形H=1.2m 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 3.做法：详见05S502-42 | 座 | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 010401011003 | 砖检查井 1.井截面、深度:圆形H=1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 3.做法：详见05S502-42 | 座 | 1.00 |  |  |  |
| 32 | 010401011004 | 砖检查井 1.井截面、深度:矩形H=1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 3.做法：详见05S502-43 | 座 | 2.00 |  |  |  |
| 33 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.5m 3.弃土运距:就近 | m3 | 28.66 |  |  |  |
| 34 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:按照规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距: | m3 | 8.03 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 第六部分  附件

## 附件一：报价函

报价函

青岛酒店管理职业技术学院：

经研究，我们决定参加编号为SDSHZB2018-266的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本伍份。

2、如果我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方已详细检查所有响应文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

4、响应文件在公开报价后90日内有效。

5、我们同意按照竞争性磋商文件的要求，提供与递交响应文件有关的数据和资料。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交人的权利。

8、与本报价有关所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人全称：

公章：

法定代表人签字：

年   月   日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（投标人名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

日期：   年   月  日

## 附件三：唱标单

- 唱 标 单

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |  |  |  |
| 质量标准 |  |  | 承诺工期 |  |
| 法定代表人或委托代理人现场确认（签字） |  |  |  |  |
| 注：本唱标单除含在投标文件中，另外单独密封一份，以方便公开唱标。 |  |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：2018年      月     日

备注：

1.开标一览表必须按照要求填写齐全。

2.投标人必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、投标人名称。

## 附件四：报价明细表 （详见工程量清单）

注：拆除、恢复、垃圾清运等措施费用含于报价中；全费用综合单价应为包含税金在内的全部费用；本清单工程数量仅用于近似报价，不作为最终采购，结算最终依据。

## 附件五 材料一览表

### 材料一览表

工程名称 ：                                             第   页   共   页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 品牌 | 计量单位 | 单价 （元） | 总用量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：材料包括原材料、燃料、构配件等。

※附件工程材汇总表必须注明品牌。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 附件六：投标人单位概况

投标人单位概况

企业简历

| 企业注册名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 批准成立机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职 工人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 机械设备 | 机械或设备名称 | 型号 |  | 数量(台) |  | 总功率KW |  |  | 制造国 或产地 |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

时间：

## 附件七：业绩一览表

2015年1月1日以来完成的同类工程一览表

| 项目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |
| 在该工程中 完成的项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 （人民币元） | 合同 |  |  |  |  |  |
|  | 结算 |  |  |  |  |  |
| 在工程中承包的比例 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 工期 | 合同 |  |  |  |  |  |
|  | 实际 |  |  |  |  |  |
| 业主联系 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师电话/传真 |  |  |  |  |  |  |

注：1、开标时提报的企业上三年度（2015年1月1日～至今）完成的同类项目必须是真实的，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

## 附件八：封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号：SDSHZB2018-266 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号：SDSHZB2018-266 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号：SDSHZB2018-266 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号：SDSHZB2018-266 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

封面格式

## 附件九：保证金退还申请表

保证金退还申请表

公司名称（公章）：                              时间：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 所投标段： |  |
| 交纳保证金时间: 交纳保证金方式（现金/电汇）: |  |
| 交纳保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金账号 账户： 账号： 开户银行： |  |
| 联系人： 联系电话： |  |

注：开标结束后，请将此表填写完整发到山东盛和招标代理有限公司邮箱（shzbqdb@163.com）,我们会尽快办理保证金退还事宜。

## 附件十：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件十一：小型、微型企业产品明细表

小型、微型企业产品明细表（以包为单位分别填写）

项目编号

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：如所报货物为小型、微型企业产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予价格扣除。

年	月	日

附件十二：节能产品明细表

节能产品明细表（以包为单位分别填写）

项目编号、包号：

价格单位：元

| 序 号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证 证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

- 如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予价 格扣除。

年	月	日

附件十三：环境标志产品明细表

环境标志产品明细表（以包为单位分别填写）

项目编号、包号：

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 号 | 节能产品认证证书有 效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。2、如所报产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。

年	月	日

## 附件十四：勘察现场登记表

勘察现场登记表

年   月    日

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 勘察地点： |  |
| 采购单位： | 参加人员签名： |
| 投标单位： | 参加人员签名： |

注：

供应商勘察现场时需携带此登记表，由招标人确认签字后胶装在投标文件中，若不按规定时间勘察现场、投标文件中不胶装此签字后的签到表，则视为自动放弃中标资格。