项目编号：SDSHZB2019-444

山东交通职业学院LED屏钢结构基础建设项目采购竞争性磋商

项 目 名 称： 山东交通职业学院LED屏钢结构基础建设项目

采   购  人： 山东交通职业学院

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

日       期 ：2019年7月

目录

第一部分 竞争性磋商邀请函	4

第二部分 供应商须知	6

一、适用范围	6

二、定义	6

三、供应商具备的条件	6

四、竞争性磋商文件的澄清或修改	6

五、响应文件的编写	7

六、报价有效期	10

七、投标费用	10

八、保证金	10

九、无效报价	11

十、解释权	12

十一、其他未尽问题参考依据	13

第三部分 开标、磋商、成交	14

一、开标	14

二、磋商小组	14

三、评审原则	14

四、评审办法	14

五、废标	21

六、成交通知书	22

第四部分 授予合同	23

一、签订合同	23

二、合同格式	23

第五部分 项目说明及要求	26

一、项目名称	26

二、项目说明	26

三、商务条件	26

四、技术要求	26

第六部分  附件	54

附件一：报价函	54

附件二：法定代表人授权委托书	55

附件三：报  价 一 览 表	56

附件四：工程量明细表	57

附件五：供应商单位概况	58

附件六：业绩一览表	59

附件七：封面格式	61

附件八：验收报告	62

附件九：保证金退还申请表	63

附件十：中小企业声明函 （如果有请提供）	64

附件十一：节能产品明细表（如果有请提供）	65

附件十二：环境标志产品明细表（如果有请提供）	66

附件十三：小型、微型企业产品明细表（如果有请提供）	67

# 第一部分 竞争性磋商邀请函

山东盛和招标代理有限公司受山东交通职业学院委托，就山东交通职业学院LED屏钢结构基础建设项目采购，欢迎符合本次竞争性磋商文件要求的，有施工能力的供应商前来磋商。

一、项目编号：SDSHZB2019-444

二、项目说明：

1.本项目为山东交通职业学院LED屏钢结构基础建设项目采购竞争性磋商，共分为1个标段（预算：5.422万元）

2.每包只准许一个报价，不接受多方案报价。

3.现场勘察：

时间：2019年7月23日09：00分

地点：山东交通职业学院办公楼前（潍县中路8号）

联系人：毕红军 联系方式: 13376362966

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有独立法人资格要求；

2.参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.通过信用中国、信用中国（山东）、中国政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体磋商。

四、购买方式：

方式一：现场报名及获取磋商文件；供应商的委托代理人持营业执照副本原件或副本复印件（加盖公章），到潍坊市健康东街165号天利大厦5楼获取磋商文件进行报名，获取本项目磋商文件。

方式二：网上报名及获取磋商文件：有意参加本次采购活动的供应商填写项目名称、项目编号、公司名称、包号、联系人、联系电话、投标单位开户行名称、投标单位开户行账号、邮箱、营业执照扫描件及磋商文件制作费汇款底单发送至shzbwf@163.com,邮件名称命名为：山东交通职业学院LED屏钢结构基础建设项目采购竞争性磋商报名-“供应商单位名称”。

注：以上方式供应商可任选其一进行报名，但未按照规定报名供应商其报名无效。

五、购买竞争性磋商文件起止时间：2019年7月11日----2019年7月24日下午17:00前，工作时间 8:30—17:30  (北京时间，节假日除外)。

购买竞争性磋商文件地点：山东省潍坊市健康东街165号天利大厦5楼山东盛和招标代理有限公司。

竞争性磋商文件工本费：每包200 元(售后不退) 。

开户银行：兴业银行青岛市北支行

银行账户：山东盛和招标代理有限公司

银行账号：522130100100053768。

交纳截止日期为2019年7月22日17：00时前。

六、若有疑问或需澄清的内容请致电招标代理机构山东盛和招标代理有限公司。

七、响应文件（密封）递交起止时间：2019年7月27日08:30-09:00（北京时间）。

递交地点：山东省潍坊市健康东街165号天利大厦5楼山东省和招标代理有限公司第三开标室。

八、报价时间：2019年7月27日09:00（北京时间）

报价地点：山东省潍坊市健康东街165号天利大厦5楼山东省和招标代理有限公司第三开标室。

递交方式：供应商必须于响应截止时间前现场递交响应文件，逾期恕不再受理，传真、邮寄等方式递交的响应文件概不接收。

项目负责人：沈琦

联系电话：0536-8906157、18678989231

公司邮箱：shzbwf@163.com

# 第二部分 供应商须知

### 一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的项目。

### 二、定义

1．“采购人”系指山东交通职业学院；

2．“代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；

3．“供应商”系指受代理机构邀请参与磋商并向代理机构提交响应文件的企业；

4．“成交供应商”系指由磋商小组综合评审的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；

5．“用户”系指山东交通职业学院；

### 三、供应商具备的条件

1．向代理机构购买了竞争性磋商文件并已登记备案；

2．提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3．具有独立承担民事责任的能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6．具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

7．在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

8．《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位除外；

9．竞争性磋商文件规定的其他条件；

10．法律、行政法规规定的其他条件。

### 四、竞争性磋商文件的澄清或修改

代理机构对竞争性磋商文件必要的澄清或修改的内容须在提交响应文件的截止时间前，代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。

### 五、响应文件的编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性呼应，否则参与磋商的资格有可能被磋商小组会否决。

1.响应文件的语言及计量单位

供应商和代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的编写及装订

2.1分别编制响应文件，一份正本五份副本；

2.2响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；

2.4响应文件的装订必须为胶装；否则视为无效响应；

2.5响应文件内容一律用计算机打印（签名除外），不得涂改。

3. 响应文件的组成

3.1响应文件封面；

3.2响应文件目录；

3.3法定代表人或授权代理人签署的报价函；

3.4资格、资质证明文件；

3.4.1营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照副本复印件（加盖公章）；

3.4.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所规定的材料；

3.4.3法定代表人授权委托书、授权代理人的身份证明复印件；

3.4.4采购公告及邀请函中规定的供应商应该满足的资格要求的相关证明材料；

3.4.5通过信用中国、信用中国（山东）、中国政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单截图；

3.4.6在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

3.4.7政府采购诚信承诺书

3.4.8经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明

3.4.9缴纳税收和社会保障资金的相关材料

3.4.10供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

3.5报价文件

3.5.1报价一览表（附件三）；

3.5.2报价明细表（附件四）；

3.5.3编制说明；

3.5.4其他优惠条款：供应商提供的优惠条款必须在报价文件中明确列出，供应商在澄清过程中追加的优惠条款一般不作为磋商的考虑因素；

3.5.5供应商认为需说明的其他内容。

3.6商务文件

3.6.1企业简介；

3.6.2 自2015年1月1日以来同类工程一览表；

3.6.3质量、工期、安全、工程交工验收后服务及保修等有关措施；

3.6.4供应商认为需加以说明的其他内容。

3.7技术文件

3.7.1安装技术方案及图纸深化设计；

3.7.2质量、工期、安全承诺书；

3.7.3管理班子配备；企业及项目经理近三年综合业绩、信誉；

3.7.4拟投入的主要施工机械设备（格式自拟）

3.7.5劳动力计划表（格式自拟）

3.7.6计划开、竣工日期和施工进度网络图

（1、供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2、施工进度表可采用关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3、施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。）

3.7.7施工总平面布置图及临时用地表（供应商应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。）

3.7.8提供参与磋商所选用产品的品牌、产地、技术规格、环保认证等相关资料；详述所选用品牌在国内的使用情况等；五金配件等辅材的产品质量证明及生产厂家有关材料；

3.7.9评分细则中评标因素涉及到的内容；

3.7.6技术要求偏离表；

技术文件必须包含以上内容，其他内容由供应商根据工程实际自行编写。

3.8报价要求

3.8.1本次磋商报价的范围为技术资料提供的内容。

3.8.2本次采用总价报价，综合单价包死。磋商文件提供的工程量清单不作为结算依据，只作为磋商用,但供应商必须按照给定的工程量计算投标报价总价。若供应商私自调整工程量，则按废标处理。

3.8.3报价超预算的，按无效响应处理；

3.8.4符合要求采购供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

3.8.5单独密封的开标一览表与报价文件中的开标一览表有差异，作无效响应处理；报价文件中的开标一览表与报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

3.8.6如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.7供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.响应文件的密封和标记

4.1响应文件一式六份，正本一份，副本五份，全部采用胶装，并注明“正本”和“副本”，此外提供响应文件电子文档1份（以光盘或U盘为介质提供，所提供电子文档不予退还，光盘背面注明公司名称）。如果正本与副本不符，应以正本为准。正本、副本、电子文档、资格、资质证明文件及与评审有关的资料原件分别单独密封。

4.2供应商应将响应文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容。

4.2.1项目编号、项目名称、所投包号；

4.2.2正本或副本；

4.2.3供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3供应商必须每包另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包单独打印一份并盖章（提供原件），单独密封一个信封里，现场与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所投包号、供应商名称。

4.4供应商必须另外单独密封一套“资格、资质证明文件”复印件加盖公章，并在信封正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明文件”、供应商名称、地址、电话。

4.5供应商必须另外单独密封一套“电子文档”，并在信封正面加盖单位公章并在封面上注明电子文档、供应商名称、地址、电话。

4.6每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于    年  月  日   时 之前不准启封”字样。

5.响应文件的递交

5.1供应商授权代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交；

5.2在截止时间后递交的响应文件概不接收；

5.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的响应文件概不接收；

5.4对供应商的响应文件等材料不予退还。

### 六、报价有效期

从报价之日起，有效期为365日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

### 七、投标费用

1.各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.成交供应商自成交公告发出之日起5个工作日内，按国家计委计价格[2002]1980号文规定的向山东盛和招标代理有限公司交纳成交服务费，不足2000元的按2000元收取。

开户银行：兴业银行青岛市北支行

银行账户：山东盛和招标代理有限公司

银行账号：522130100100053768。

### 八、保证金

无

### 九、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东盛和招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给代理机构及采购人造成损失的，代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2.公开报价后，供应商撤回报价，退出磋商的；

3.供应商串通报价的；

4.成交供应商不按规定要求签订合同；

5.成交供应商不按要求提交成交服务费；

6.在整个磋商过程中，供应商有企图影响磋商结果公正性的任何活动；

7.供应商以任何方式诋毁其他供应商；

8.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

9响应报价高于采购预算的；

10对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

11不按照磋商文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（磋商文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

12响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

13供应商未按磋商文件要求交纳报名费的；

14报价有效期不满足磋商文件要求的；

15报价超出营业执照经营范围的；

16磋商小组2/3及以上成员认定报价方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合磋商文件要求的；

17磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

18未按磋商文件规定编制、签署、盖章、装订和密封响应文件的；

19磋商文件规定供应商应当提交的资格、资信等证明文件未提供、提供不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；

20资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

21不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组做出的决定。

### 十、解释权

购买本竞争性磋商文件的供应商如果认为竞争性磋商文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应按相关法律、法规、规定以书面形式向招标代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本招标文件。本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

### 十一、其他未尽问题参考依据

1.《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）；

2.《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2008〕248号）；

3.《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）;

4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5.《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

6.《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库〔2011〕59号）；

7.《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）；

8.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

9.《财政部关于公共资源交易中心开展政府采购活动有关问题的通知》（财库〔2014〕165号）；

10.其他政府采购制度办法。

# 第三部分 开标、磋商、成交

### 一、开标

1. 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，或者由代理机构委托的公证机构检查并公证。

3.工作人员当众拆封，宣读供应商名称、报价和报价一览表的其他主要内容。

4、记录员将唱价内容记录并由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

### 二、磋商小组

代理机构将根据本项目的特点组成磋商小组，其成员由有关方面的专家以及用户方代表等三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二, 磋商小组负责对响应文件进行综合评审，推荐成交候选人。

### 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组会对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素；

2、统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审；

3、独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

### 四、评审办法

本次采用综合评分法，磋商小组成员综合评定各供应商提交的响应文件，由磋商小组综合各成员意见作出最终结论。

1.资格初审

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对各供应商响应文件中的资格、资质证明文件等进行审查；符合性检查是指依据竞争性磋商文件要求，对响应文件中实质性要求的响应情况进行审查。初审不通过的供应商将不被允许进入下一轮报价环节。

2. 综合评审。

磋商小组对响应文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件确定的磋商标准和方法作进一步的比较和评价。磋商小组按照“综合实力最强、能够最大限度满足磋商文件中规定的各项综合评价标准，并且投标报价合理”的原则按评分细则对各供应商进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交人，得分相同的，报价较低的一方为预成交人。得分且响应报价相同的，技术指标较优的一方为预成交人。

3.相关要求

3.1当供应商未提供符合磋商文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

3.2技术汇总得分的计算方法：磋商小组成员技术评分的算术平均值。

3.3当供应商所提供的服务与磋商文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

3.4“同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的服务，并且签订合同一方必须是供应商，以相同或者类同部分的合同金额为准。

3.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

3.6享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.6.1依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3.6.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.6.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.7残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

3.8中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

3.8.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

3.8.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

3.8.3提供本企业服务。本项所称服务不包括使用大型企业的服务。

3.9小型、微型企业提供中型企业服务的，视同为中型企业。

3.10评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

3.11监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

评分细则：

| 评审项目 | 分数 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标 30分 | 总报价 | 30分 | 以满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×30%×100. |
| 技术标 60分 | 材料质量 | 10 | 施工所用材料的市场占有率高、品牌信誉度好，得5-1分； 所使用材料的性能先进、技术成熟，得5-1分； |
|  | 人员 配备 | 3分 | 项目班子人员配备合理0-3分 项目经理简介（附资历证明）、主要管理人员表、组织管理机构及施工力量部署、施工机构图、拟参加的主要管理人员分工一览表，以上内容每缺一项扣0.5分，达不到施工要求适当扣分. |
|  | 服务 水平 | 7分 | 施工进度计划合理、措施完善且有切实可行的服务保证措施得5—7分； |
|  | 工程 质量 | 10分 | 施工组织设计中有详细具体、切实可行的质量保证措施、分部分项工程质量控制目标明确、企业内部质量自检制度和奖罚制度完善得5-10分。 |
|  | 文明 施工 | 15分 | (1).有保证现场文明施工的得力措施，得3-5分。 (2).文明施工、安全防护、机械设备管理、环保等各项工作管理、控制措施的完善及有效性，经专家评委论证后切实可行得3—5分。 （3）.卫生清理，原有设施施工完毕后回复原状。得3—5分。 |
|  | 施工 方案 | 25分 | （1）施工方案完整、科学合理、正确得0-4分， （2）工期安排合理，农忙及节假日有充足的劳力储备，能确保连续施工得0-4分， （3）工序衔接合理得0-4分， （4）进度控制点设置合理得0-4分； （5）平面布置合理，机械设备满足工程需要，得0-3分； （6）管理人员及专业技术人员配备齐全、劳动力组织均衡得0-3分； （7）质量安全保证体系可靠，有民工工资发放的保障措施得0-3分； 不足之处由评委根据标书情况酌情扣分。 |

4.政策加分以及计算方法

4.1给予优采加分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 单项分 |  |
| 政策 加分 | 报价部分加分 | 所投产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。加分计算方法是 “节能产品”优采加分：加分=4%×[所投“节能产品”(政府强制采购节能产品除外)中的产品价格在投标报价中所占比例]。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分。 产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。加分计算方法是 “环境标志产品”优采加分：加分=4%×[所投“环境标志产品”中的产品价格在投标报价中所占比例]。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分。 开标时，须提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录公告内认定的节能产品认证机构、环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件或加盖公章的复印件，并单独列明一份优釆产品的清单否则不得分。 |
|  | 技术评分加分 |  |

说明：

（1）供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评审标准中要求供应商提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在响应文件中的不得分。

（3）供应商以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家供应商单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

小微企业和监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除
1、小微企业价格扣除
根据财政部、工业和信息部颁发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；价格扣除计算方法如下：
参与得分计算的价格＝投标报价-小、微企业产品的价格合计×6%，此价格仅用于评审排序，一旦中标，不具有结算意义。
供应商为生产厂家的，须提供《中小企业声明函》并按谈判文件要求填写《小微、监狱、残疾人企业产品报价清单》，否则不给予价格扣除。
供应商为代理商的，须提供本单位及所投产品生产厂家的《中小企业声明函》。并按谈判文件要求填写《小微、监狱、残疾人企业产品报价清单》否则不给予价格扣除。
2、监狱企业价格扣除
根据财政部、司法部颁发的《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，如供应商为符合上述通知中规定的监狱企业，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，按照上述第1条的规定及方法进行价格扣除。
供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件。原件在递交响应文件截止时间前随响应文件一起递交，并将相应复印件加盖公章做入响应文件中，否则不给予价格扣除。
3、残疾人福利性单位价格扣除
根据财政部、民政部、中国人残疾人联合会颁发的《财政部民政部中国人残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，如供应商为符合上述通知中规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，按照上述第1条的规定及方法进行价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的不重复享受政策。
供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》。原件在递交响应文件截止时间前随响应文件一起递交，并将相应复印件加盖公章做入响应文件中，否则不给予价格扣除。
4、供应商须对提供的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料真实性负责，严禁供应商提供虚假信息骗取中标、成交，一经发现，取消成交资格，并上报相关部门，禁止其3年内参与政府采购活动。

3. 推荐成交候选人或确定成交人。

磋商小组根据磋商文件确定的评标办法，按综合评审结果进行排序，选取本项目的成交候选人或根据采购人的授权直接确定成交人。

4．评标过程保密

凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

5. 供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该磋商供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则磋商小组、采购人均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或者此项目做废标处理。

### 五、废标

在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

### 六、成交通知书

评审结束后，由采购人委托代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

# 第四部分 授予合同

### 一、签订合同

《成交通知书》发出后十五日内，在采购人及代理机构的监督下，由代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

### 二、合同格式

本项目采用山东省财政厅政府采购电子合同版本及格式。

第一部分    协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模：

工程立项批准文号：  /

资金来源：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期：                           ；

竣工日期：                           ；

合同工期总日历天数     天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

币种： 人民币

合同总价（大写）：                 （小写）￥：          元

综合单价或费率： þ详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

þ1、本合同协议书；

þ2、成交通知书（适用招投标工程）；

þ3、响应文件（适用招投标工程）；

□4、经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；

þ5、本合同专用条款和补充条款；

þ6、本合同通用条款；

þ7、标准、规范及有关技术文件；

þ8、图纸；

þ9、工程量清单；

þ10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

þ11、发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；

þ12、工程实施过程中的有关信件、数据电文 （电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：      年    月    日

订立地点：

发包人和承包人约定自双方签字盖章后合同生效，由发包人送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

发包人（公章）：　　　　 　　           承包人（公章）：

法定代表人：　　　　　　　             法定代表人：

委托代理人：　　　　　               　委托代理人：

开户银行：                             开户银行：

账    号：     　                      账    号：

# 第五部分 项目说明及要求

### 一、项目名称

山东交通职业学院LED屏钢结构基础建设项目采购竞争性磋商

### 二、项目说明

1.本项目为山东交通职业学院LED屏钢结构基础建设项目采购竞争性磋商，共分为1个标段（预算：5.422元）

2.每包只准许一个报价，不接受多方案报价。

### 三、商务条件

1.施工地点：采购人指定地点

2.工期：成交公告发出日之日起15天内完工.

3.付款方式: 本项目无预付款，合同签订后5个工作日内向采购人缴纳成交金额的5%作为质量保证金，项目完成审计结束后，付款至审计总价的100%，质量保证金质保期满无质量问题无息退还。

4.保修期：2年。

### 四、施工要求

凤凰山校区图书馆A座附近建造高校LED广告屏，需要进行钢结构基础及配套设施施工。

一、工艺要求：

1、根据岩土工程勘察报告或实验数据确定地基承载力特征值等参数。本基础设计的地基承载力是f=120kpa。

2、基坑开挖的边坡尺寸应根据土质情况确定，并做好现场构筑物固定，并防止基坑渗水。开挖后，基坑应进行验槽，如遇特殊情况应依据相关规范进行单独处理。

3、施工完毕后应及时回填，压实系数不小于0.94。

4、钢筋混凝土独立基础用钢筋为普通热轧钢筋。指《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-98中的HRB335和HRB400钢筋。钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。

5、底坑开挖时，应避免坑底土层扰动。可保留约200mm后的土层暂时不挖去，待基础施工前再挖至设计标高。严禁扰动垫层下的软弱土层。防止其被践踏、受冻或受水浸泡。

6、基础内埋设的防雷和电源安全接地线应与地脚螺栓及基础法兰板焊接牢固。防雷、安全接地尖桩与连接扁铁均要求热镀锌，焊后作防腐处理。接地尖桩阻值应小于4欧姆，如达不到应继续增加尖桩或增加减阻剂。

7、基础预埋Φ65镀锌钢管12米，用于连接动力电缆及光纤信号线。

8、基础采用C30混凝土，基础垫层采用C15，基础钢筋保护层厚度为50mm。

9、显示屏供电电缆采用ZR-YJV22-4×10+1×6线缆。

10、控制室至显示屏之间信号传输采用单模光纤传输，最大传输距离15km，两端均安装CVT320光纤转换器。

11、基础施工完成后，恢复地面，满足设备使用要求。其他事项执行国家现行施工及验收规范。

二、费用预算：

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械开挖土方 | 包括人工清理 | m3 | 22 |
| 2 | 混凝土基座 | C30 | 方 | 24 |
| 3 | 混凝土垫层 | C25 | 方 | 6 |
| 4 | 加工预埋件组装 | 按图纸要求 | 套 | 2 |
| 5 | 拆除、铺设大理石板 | 抛光60*60*2.5cm | M2 | 40 |
| 6 | 预埋导线管 | Φ65mm, | 米 | 10 |
| 7 | 电缆线 | ZR-YJV22-4*10+1*6 | 米 | 300 |
| 8 | 穿电缆线 |  | 米 | 300 |
| 9 | 穿光纤缆 | 8芯光纤 | 米 | 300 |
| 10 | 浇制混凝土 | 人工机械 | 项 | 1 |
| 11 | 拆除路灯 | 人工机械 | 项 | 1 |
| 12 | 垃圾清理外运 | 人工机械 | 项 | 1 |

附件：平面布置图1、2

# 第六部分  附件

### 附件一：报价函

报 价 函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加编号为：      的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，同时认可本次竞争性磋商文件中磋商小组选择入围供应商及成交人的方式和权利。

4、我们承诺，响应文件不存在复制、粘贴磋商文件主要规格技术参数的情况。

5、我方已详细检查所有响应文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、响应文件在公开报价后365日内有效。

7、我们同意按照竞争性磋商文件的要求，提供与递交响应文件有关的数据和资料。

8、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

9、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

### 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

日期：   年   月  日

### 附件三：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：

投标供应商名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

单位：   元

| 包号 | 投 标 总 价 | 施工周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、供应商名称。

年   月   日

### 附件四：工程量明细表

工程量明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

单位： 元

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械开挖土方 | 包括人工清理 | m3 | 22 |  |  |
| 2 | 混凝土基座 | C30 | 方 | 24 |  |  |
| 3 | 混凝土垫层 | C25 | 方 | 6 |  |  |
| 4 | 加工预埋件组装 | 按图纸要求 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 拆除、铺设大理石板 | 抛光60*60*2.5cm | M2 | 40 |  |  |
| 6 | 预埋导线管 | Φ65mm, | 米 | 10 |  |  |
| 7 | 电缆线 | ZR-YJV22-4*10+1*6 | 米 | 300 |  |  |
| 8 | 穿电缆线 |  | 米 | 300 |  |  |
| 9 | 穿光纤缆 | 8芯光纤 | 米 | 300 |  |  |
| 10 | 浇制混凝土 | 人工机械 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 拆除路灯 | 人工机械 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 垃圾清理外运 | 人工机械 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：1、不得漏项。

2、出现上述问题可视情况做无效响应处理。

年  月  日

### 附件五：供应商单位概况

供应商单位概况

企业简历

| 企业注册名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 批准成立机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职 工人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工 机械设备 | 机械或设备名称 | 型号 |  | 数量(台) |  | 总功率KW |  |  | 制造国 或产地 |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

时间：

### 附件六：业绩一览表

2014年1月1日以来完成的同类工程一览表

| 建设单位 | 项目名称及 建设地点 | 开竣工 日期 | 合同 价格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商时提报的企业上三年度（2013年1月1日～至今）完成的同类工程必须是真实的，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

### 附件七：封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

封面格式

### 附件八：验收报告

验 收 报 告

| 采购人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 合同号 |  |
| 合同供货日期 |  |  | 交货验收日期 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 采购方式 |  |  |
| 货物质量： |  |  |  |  |  |
| 安装调试： |  |  |  |  |  |
| 试运行情况： |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 供应商意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：《验收报告》一式肆份。山东盛和招标代理有限公司壹份，采购人贰份，成交供应商壹份。

### 附件九：保证金退还申请表

无

### 附件十：中小企业声明函 （如果有请提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

### 附件十一：节能产品明细表（如果有请提供）

节能产品明细表（以包为单位分别填写） 项目编号、包号：

价格单位：元

| 序 号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证 证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予价 格扣除。

年	月	日

### 附件十二：环境标志产品明细表（如果有请提供）

环境标志产品明细表（以包为单位分别填写） 项目编号、包号：

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 号 | 节能产品认证证书有 效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所报产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。

年	月	日

### 附件十三：小型、微型企业产品明细表（如果有请提供）

小型、微型企业产品明细表（以包为单位分别填写）项目编号、包号：

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：如所报货物为小型、微型企业产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予价格扣除。

年	月	日