青岛科技大学崂山校区南苑餐厅下水改造

竞争性磋商文件

（上册）

采 购 人：青岛科技大学

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDSHZB2020-019

日    期：2020年1月

目  录

第一章  磋商公告	3

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件	10

1.资格、资信等证明文件目录	10

2.其他规定	10

第四章  项目需求	12

1.工程量清单及施工方案	12

2.施工方案；	13

3.技术标准和施工要求。	13

4商务条件；	13

第五章  评审办法	14

- 第一章  磋商公告

山东盛和招标代理有限公司受青岛科技大学的委托，对青岛科技大学崂山校区南苑餐厅下水改造以竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加采购。

1.项目编号：SDSHZB2020-019

2.项目名称：青岛科技大学崂山校区南苑餐厅下水改造

3.项目内容

具体详见磋商文件采购需求部分。

4.预算：40万元。

5.供应商资格要求

5.1具有独立承担民事责任的能力；

5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.6具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

5.7具有有效的安全生产许可证。

5.8通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信惩戒、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为记录等名单的；

5.9本项目不接受联合体投标；

5.10法律、行政法规规定的其他条件。

6.公告媒介

本次磋商公告在山东盛和招标代理有限公司网站上发布。

7.磋商文件的获取

7.1时间：自2020年1月11日起至2020年1月17日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，节假日除外，下同）；

7.2地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室。

7.3获取磋商文件方式：

7.3.1购买磋商文件时必须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；

7.3.2凡有意参加本次采购活动的供应商必须到采购代理机构现场登记并报名，不按规定报名后果自负。

报名地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室。

7.4售价：300元整人民币，售后不退；

7.5未按规定获取的磋商文件不受法律保护，由此引起的一切后果，供应商自负。

8.响应文件递交时间以及地点

8.1时间：2020年1月21日09时00分起至09时30分止。

8.2地点：青岛市市北区敦化路138号西王大厦24楼23A01房间。

9.磋商时间以及地点

9.1时间：2020年1月21日09时30分。

9.2地点：青岛市市北区敦化路138号西王大厦24楼23A01房间。

10.联系方式

采 购 人：青岛科技大学

联 系 人：范老师

电    话：0532-88959027

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：青岛市市北区敦化路138号西王大厦24楼23A01房间。

电子信箱：shzbqdb@163.com

联 系 人：王梦迪、陈长海、马诗晴、贺鹏琦

电    话：0532-85659918、0532-66701999、17560662951

开户银行：兴业银行青岛市北支行

银行账户：山东盛和招标代理有限公司

银行账号：522130100100053768

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 青岛科技大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 青岛科技大学崂山校区南苑餐厅下水改造 |
| 4 | 分包情况 | 1个包 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 6 | 响应有效期 | 自开标截止之日起 90 个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | □不统一组织，自行踏勘现场 R统一组织 时间：2020年1月18日上午10：00 地点：青岛科技大学崂山校区 联系方式：王老师 13793280028 |
| 9 | 履约保证金 | R 不需要 □ 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的 %（履约保证金须以非现金形式提交） |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由成交人支付 成交人在签订合同前，自成交公告发布之日起5个工作日内按国家计委计价格[2002]1980号文规定的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳成交服务费。 |
| 11 | 响应截止时间 | 2020年1月21日09时30分 |
| 12 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 □ 允许。要求：只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选响应方案优于其按照磋商文件要求的响应方案，采购人可以接受该备选响应方案。 |
| 13 | 报价的次数 | 符合要求的供应商将有二次报价的机会，每次报价均应书面确认； 报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额。 |
| 14 | 样品 | 不需要 □ 需要，样品要求如下： 1.样品：磋商文件中带“※”标注的材料为供应商开标时应提供的样品。 2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。 3.送样截止时间：20 年 月 日 时 分， 4.送样送达地点： 。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。 5.供应商应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有供应商的标识及品牌，样品将进行统一编号。 6.若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括电源线等），届时未能演示的，后果自负。 7.宣布评标结果前，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。磋商小组已经确定供应商投标无效或者废标的，供应商签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。 8.宣布评标结果后，成交人与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。 说明：供应商不按上述要求提交样品、不服从现场工作管理的，样品评分项将被扣分或按“0”分处理。 |
| 15 | 保证金的交纳 | 本项目不收取保证金 |
| 16 | 响应文件编制装订 | 1.响应文件必须胶装。 2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、项目包号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。 3.响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求编写响应文件；对磋商文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 17 | 响应文件签署和盖章 | 1.磋商文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。 3.“响应函”、“法定代表人授权委托书”和“采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 18 | 响应文件份数及要求 | 响应文件应按包分别进行编制： 1.响应文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式和WORD格式；介质：“U”盘或光盘。 |
| 19 | 响应文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：响应文件正本密封件、响应文件副本密封件、报价一览表密封件、 资格、资信等证明文件密封件、电子版响应文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的供应商，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在 年 月 日 时 分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 20 | 递交响应文件时间、地点及要求 | 时间：2020年1月21日09时00分起至09时30分止。 地点：青岛市市北区敦化路138号西王大厦24楼23A01房间。 |
| 21 | 开标时间及地点 | 时间：2020年1月21日09时30分。 地点：青岛市市北区敦化路138号西王大厦24楼23A01房间。 |
| 23 | 磋商小组 | 磋商小组三人以上单数。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 是，本项目确定一个成交人，中标结果在山东盛和招标代理有限公司网站公告，公告期限为1个工作日。 □ 否，推荐的中标候选人数： |
| 26 | 是否退还响应文件 | 除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 27 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东盛和招标代理有限公司网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，供应商根据采购人文件载明的标的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。 |
| 29 | 本项目可磋商内容 | 采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |

- 第三章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合法经营权的凭证（如:营业执照、登记证书、执业许可证等） | 原件或复印件 |
| 2 | 具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质 | 原件 □复印件 |
| 3 | 具有有效的安全生产许可证 | 原件 □复印件 |
| 4 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见磋商文件下册“第十章 响应文件格式”附件7） | 原件 □复印件 |
| 5 | 采购诚信承诺书（格式详见磋商文件下册“第十章 响应文件格式”附件8） | 原件 □复印件 |
| 6 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | 原件或复印件 |
| 7 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 原件或复印件 |
| 8 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信惩戒、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为记录等名单的。 | 原件或复印件 |
| 9 | 业绩证明材料 | 原件 □复印件 |
| 10 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 |  |

备注：

（1）开标时，供应商必须提交上述证明材料第1-8项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖供应商公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 2.其他规定

2.1供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2磋商文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交响应文件截止时间前与响应文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3供应商需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和响应文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于响应文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  项目需求

- 1.工程量清单及施工方案

1.1工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的方案以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的工程量所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求及方案等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.2报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.3工程施工范围、内容及技术要求

崂山校区南苑餐厅下水改造

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶棚拆除 | m2 | 2300.00 |
| 2 | 管道拆除及更换ф160耐高温PEC管道 | 米 | 200.00 |
| 3 | 110фPEC管道 | 米 | 600.00 |
| 4 | 75фPEC管道 | 米 | 300.00 |
| 5 | ф50PEC管道 | 米 | 200.00 |
| 6 | ф110地漏、ф50地漏(包括开孔、防水处理) | 个 | 120.00 |
| 7 | 顶棚自喷黑色漆 | m2 | 2300.00 |
| 8 | 安装防爆灯 | 套 | 240.00 |
| 9 | 金属支吊架 | 个 | 800.00 |

- 2.施工方案；

2.1  施工人员进入现场、先拆除原有顶棚、拆除下水管道。

2.2  安装耐高温下水管、开孔及防水处理。按照甲方要求施工。

2.3  顶棚喷刷黑色乳胶漆，安装防爆灯。

2.4  建立项目质量保证，严把材料质量关、对每一道工序进行检查验收，不合格坚决返工，验收合格后方可进入下道工序，保证质量、安全施工，按期完工。

- 3.技术标准和施工要求。

3.1本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

3.2严格按照施工方案、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

- 4商务条件；

- 4.1工期

2020年2月16日前完工。

4.2质量要求

合格

4.3工程保修期

自验收合格之日起1年。

4.4付款方式

工程通过验收并且审计结束后，工程款待2021年学校预算通过后付款。付款前，乙方向甲方支付合同价5%作为工程质保金，甲方向乙方支付审计金额的100％，工程保修期满后无质量问题质保金无息退还。

工程总价根据实际发生数量经审计后据实结算，但结算总价不得超出预算控制价,在控制价内结算总价不得超出合同总价(不含暂列金)的10%。

第五章  评审办法

- 1.相关要求

1.1当供应商未提供符合磋商文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：磋商小组成员技术评分的算术平均值。

1.3“同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的工程，并且签订合同一方必须是供应商。

- 1.4执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

- 1.5享受采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.5.1依据相关法律规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

1.5.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.5.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.6残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.7中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.7.1依据相关法律规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.7.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.7.3提供本企业服务。本项所称服务不包括使用大型企业的服务。

1.8小型、微型企业提供中型企业服务的，视同为中型企业。

1.9评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.10监狱企业参与采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

2.评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 20分 | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×20×100% |
| 企业业绩 | 10分 | 自2016年1月1日以来已完成的同类项目业绩，每提供1份得2分，最多得10分（须同时提供采购合同及验收报告原件，缺项或未提供原件不得分）。 |
| 工程保修期 | 5分 | 工程保修期在满足磋商文件要求的基础上每延长一年的得1分，最多得5分。 |
| 施工材料 | 23分 | 1、根据工程材料品牌、产地、规格、型号标注的详细程度得0-5分； 2、供应商拟投入本项目施工所用的材料是否符合采购人要求及国家环保要求,质量可靠，并附有关证明材料。响应要求并根据所报材料的品牌、质量等。 主设备、材料质量优等，且所报材料的产地、生产厂家、品牌、性能参数、技术指标以及单价、合价、数量详尽清晰，便于采购单位进场验收14-18分； 主设备、材料质量较好，且所报材料的产地、生产厂家、品牌、性能参数、技术指标以及单价、合价、数量基本详尽清晰，基本便于采购单位进场验收8-14分； 主设备、材料质量较差，且所报材料的产地、生产厂家、品牌、性能参数、技术指标以及单价、合价、数量不够清晰明确，不便于采购单位进场验收1-8分。 |
| 施工方案 | 25分 | 1、施工方案先进及合理、安全生产措施情况0-5分； 2、工序安排合理情况 0-5分； 3、在工期进度及控制点设置合理的基础上,视缩短工期的情况得0-5分； 4、机械设备是否满足工程需要情况0-5分； 5、劳动力组织均衡及文明施工措施情况0-5分； 以上5项，磋商小组根据方案描述酌情打分。 |
| 质量保证措施 | 6分 | 根据质量保证措施、隐蔽工程验收方法、提供施工及验收信息等方案以便于甲方监督等内容进行评分，酌情得0-6分。 |
| 服务承诺 | 6分 | 1、根据服务承诺的内容和保障措施优劣酌情得0-3分 2、综合考虑供应商售后服务响应时间、服务体系、交货、运输、安装调试等内容，酌情得0-3分。 |
| 响应文件内容及询标答疑 | 5分 | 根据响应文件对技术部分的描述是否准确，对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确等方面进行考虑。 a.响应文件对技术部分描述详细准确，对评委提出问题的答复准确、完整得4-5分； b.响应文件编对技术部分描述基本准确，对评委提出问题的答复基本符合招标要求，得2-4分； c.响应文件对技术部分描述模糊，对评委提出问题的答复模糊、不准确，得0-2分。 |

说明：

（1）供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照相关法律规定进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）供应商以联合体的身份参与采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件。